人工智能学院

津工大智能〔2019〕2号

## 人工智能学院实验室安全管理制度

- 为确保全体实验人员自身安全和国家财产不受损失，实验室人员要牢固树立“安全第一”的思想。

- 实验室主任应全面负责实验室的安全工作，定期检查实验室的安全情况，做好安全检查记录，并组织实验室人员学习有关方面的文件、法规，制定有关安全防范措施。

- 实验室技术人员要兼任所管理实验室的安全员，具体负责本室的安全工作，并经常检查本室的不安全因素，及时消除事故隐患。

- 实验室使用易燃易爆和剧毒危险品要严格按照有关制度办理领用手续，并应制定相关安全措施，有关人员应认真执行。

- 实验室工作人员应熟练掌握消防器材的使用方法，并将本室的消防器材放在干燥、通风、明显和便于使用的位置，周围不许堆放杂物，严禁消防器材挪作他用。

- 实验室钥匙应有专人保管，不得是指配用或转借他人。双休日、节假日及夜间进行实验，应经实验室主任同意方可进行。

- 保证实验室环境整洁，走道通畅，设备器材摆放整齐，未经保卫及管理部门同意，严禁占用走道堆放杂物。

- 未经实验室管理人员许可，任何人不许随意动用实验室的仪器设备，凡使用贵重、大型精密仪器或电器设备，使用人员必须遵守操作规程，要坚守岗位，发现问题及时处理。因不听指导或违反操作规程导致仪器设备损坏的，要追究当事者责任，并按有关规定给予必要的处罚。

- 下班后和节假日，要切断电源、水源、关好门窗，保管好贵重物品，清理实验用品的场地。寒暑假做好实验室的通风和防护，以防仪器设备锈蚀和霉变。

- 对违反有关规定忽视安全而造成的重大事故和被盗案件发生时，要保护现场，并立即向有关部门报告。

## 人工智能学院学生实验守则

- 进入实验室必须遵守实验室的各项规章制度，保持室内安静、整洁，不准在室内吸烟、随地吐痰、乱扔杂物，非实验用品一律不准带进实验室。

- 实验前做好预习，无预习报告和无故迟到者不准进入实验室。

- 实验中，必须服从教师指导，要精心使用仪器设备，严肃认真的按照操作规程进行实验，未经教师允许不得擅自动用仪器设备。如擅自动用仪器或违反规程造成的仪器损坏，要按规定进行赔偿。

- 按照实验要求做好准备，经指导老师检查许可后，方可接通电源或启动仪器设备。试验中，要仔细观察，认真记录，不得擅自离开实验室岗位，不得抄袭他人数据。

- 试验中，使用易燃易爆物品或接触带电设备进行实验，要严格操作，注意防护。仪器设备发生故障和损坏，应主动停止实验，并立即想指导老师报告。不能将就使用或动用其他仪器，更不能执行拆卸所用仪器设备。

- 实验后应请指导老师检查数据，并将仪器设备用品及场地整理复原，轮流卫生值日，经指导教师检查合格后方可离开实验室。

- 课外到实验室进行实验或实验室对学生开放，学生要经过预约，经实验室主任同意后，在指导教师或实验技术人员的指导下方可进行实验。

- 实验室内一切物品未经本室负责人批准，严禁携带出室外，借用物品必须办理登记手续。

## 人工智能学院仪器设备使用管理办法

- 使用仪器设备人员，均应遵守操作规程，对不遵守操作规程的任何人员，保管人员有权制止其使用仪器设备。

- 仪器设备一般不许拆改，如因工作需要对仪器设备进行拆改时，应按审批程序逐级上报。

- 仪器设备的使用保管人应定期对所管的仪器设备进行维护、检修和标定。认真填写仪器设备使用，维修记录，保证仪器设备的完好可用状态。

- 大型，精密，贵重仪器设备的使用和管理，按照《天津工业大学大型精密仪器使用管理办法实施细则》执行。

- 仪器设备的借出，严格执行审批和登记手续。

- 仪器设备发生损坏，丢失或其他事故时，应迅速查明原因，按《天津工业大学仪器设备器材损坏、丢失长赔偿制度》进行处理。

- 仪器设备保管人员应定期核对帐、物、卡，做到帐、物、卡完全相符。

- 仪器设备因技术落后或无修理价值，需要报废时，按天津工业大学仪器设备报废制度处理。

## 人工智能学院低值耐用品管理办法

为了加强我校低值耐用品的科学管理，防止国有资产流失，保证教学，科研工作的顺利进行，特制定本办法。

- 低值耐用品的范围

低值耐用品是指单价在1000元以下，耐用期一年以上不易损坏的各种物品。如，低值仪器仪表，低值机电产品，工具、量具、教学模型等。

- 低值耐用品的计划和审批

- 各单位应根据实际需要及学校下达的经费定额于年初向国有资产管理处提出低值耐用品的购置计划。

- 低值耐用品的购置计划应注明物品名称，型号，单价，规格等。

- 各单位如临时需要某些特定物品，首先征得所在学院领导的同意后，将请购报告报国有资产管理处，设备科根据用户要求再组织进货，然后会同使用部门共同验收并办理领用手续。

- 低值耐用品的领用管理

  - 所有低值耐用品的采购、验收、领用以及账务处理等管理程序和管理办法，应执行天津工业大学《仪器设备管理方法》的有关规定。

  - 各单位每年应对自己保管的低值耐用品进行帐、物的核对检查，并将检查结果及时上报国有资产管理处。

  - 各实验室要建立在用物品借用登记簿，严格履行借用登记和归还验收手续。

  - 低值耐用品的损坏或丢失、报废、实验室主任应负责查明情况，分清责任，并按学校有关赔偿制度办理赔偿事宜。

## 人工智能学院仪器设备器材损坏、丢失赔偿制度

为了加强管理，避免仪器设备器材的非正常损坏和丢失，确保教学、科研工作的正常进行，特制定本办法。

  - 全体师生应自觉爱护设备，节约器材，严格按照仪器设备管理的各项规定和操作规程使用和保管好仪器设备。切实防止仪器设备器材的损坏和丢失。

  - 因责任事故造成仪器设备损坏、丢失的，应令其赔偿。在处理赔偿时，可根据具体情节，本人的认识和损坏的程度，具体分析，区别对待。

  - 因下列原因造成仪器设备器材损坏及丢失应予以赔偿

  - 不遵守操作规程或不按规定要求进行工作的。

  - 不遵守制度又未经批准，擅自动用，拆卸设备器材的。

  - 实验过程中，由于导师不负责任，造成损坏的有导师负责，不听从导师指导，造成损坏的由操作者负责。

  - 由于保管人员保管不当造成损坏或被盗的。

  - 由于不遵守规章制度等主观原因造成设备器材损坏、丢失的。

  - 公物私用造成损坏或丢失的。

  - 属于下列情况，在确定赔偿金额时，可按损失的价值酌减赔偿或免于赔偿：

  - 按照指导或操作，确因经验不足或技术不熟练造成损坏的；

  - 一贯遵守制度，爱护仪器设备，偶尔疏忽造成损坏的；

  - 发生事故后能积极设法挽救损坏，且主动如实报告，认识较好的。

  - 责任事故造成仪器设备器材损坏的，除按上述规定处理外，还应责令当事人进行检查，并给予适当的批评教育。对一贯不爱护仪器设备，严格违反操作规定的，发生事故后隐瞒不报的，推诿责任的，态度恶劣的，损坏重大的，除责令其赔偿外，还应根据具体情节，给予行政处分或依法追究责任。

  - 具体赔偿办法按照仪器设备器材赔偿制度实施细则执行。

## 人工智能学院消防安全宣传

- 如何使用灭火器自救

发生火灾后应沉着冷静，一面要及时报警，一面要尽力扑救。使用灭火器时，要手提灭火器的提把，迅速奔至距离燃烧处5米左右，放下灭火器，拔出保险销，一手握住灭火器的开启压把，另一手握住喷射软管的喷嘴处，对准火焰根部，用力压下开启压把，并紧压不松开，这时灭火剂即喷出，操作者左右扫射，直至把火扑灭。

- 疏散过程十项注意事项

    - 报警，打电话”119”,说清着火单位，地址，什么物品着火，并把报警人，报警电话号码告诉消防队。

    - 灭火，利用灭火器，室内消防栓或者其他水源扑灭初期火灾是最积极的逃生方法。

    - 当火势极大无力扑救，所用人应立即逃离火灾现场。

    - 引导疏散，消防安全责任人及管理人按照本单位制定的疏散预案，引导师生员工进行疏散

    - 烟气较浓时，可用湿毛巾捂住口鼻，用水浇湿衣服，弯腰或屈膝沿楼梯迅速下楼，以防一氧化碳中毒。

    - 不要乘电梯逃生，不要跳楼。

    - 疏散通道要保持畅通无阻。

    - 疏散时注意观察应急照明灯和疏散提示标志。

    - 当人员无法逃脱时，迅速关闭房门（窗）并挂起棉被，毛毯等加以堵严，往上浇水降温，有阳台的房间，可利用阳台的角落避开烟火的熏烤，并采取各种方法发出求救信号，以引起注意。

    - 做到一旦遇到火警，能够果断处理，报警及时，扑救有力，疏散有序，减少损失。

- 火灾对人的危害

即 缺氧、高温、毒性气体、烟尘，同时人员进行疏散时，易混乱拥挤而发生挤伤事故。

## 人工智能学院实验人员岗位职责

实验室是学校的重要教学资源，是学生应用理论知识，解决实际问题，培养实践能力、创新思维和创新能力的平台，实验人员必须遵从实验教学大纲以及实验教学计划，完成实验教学任务。

- 实验室人员实行坐班工作制，正点上班，在实验过程中，不得脱离岗位。

- 做好实验前准备工作。每次实验前要将实验所需仪器设备准备齐全、摆  放整齐，并认真检查仪器设备，保证仪器设备能正常使用。

- 做好实验后的整理工作，每次实验后要检查清点回收，及时维护。

- 做好实验过程中的指导工作。实验室老师应能及时处理实验过程中仪器设备的简单故障，对仪器设备进行简单维修，避免延误实验教学。

- 在完成正常教学任务的前提下，利用现有仪器设备。实验环境等资源，面对学生开放实验室，并做好登记。

- 做好实验室的卫生工作，保持实验室及仪器设备的干净、整洁。

- 定期提交实验耗材、设备维护及实验室维护计划，设备出现故障及时与厂家联系维修。

- 与相关教师一起做好实验设备的申报工作，共同建设实验室。

- 做好实验室安全管理工作。防水、防火、防盗，发现隐患及时报告；按照学校规定流程购买和管理化学药品；节假日及下班前必须检查水、电、门窗的安全状况。

人工智能学院